L’acquisto da porre in essere con il seguente atto è stato cofinanziato dal Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” “FESR pregressi” – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.

Asse II –Qualità degli Ambienti scolastici

BANDO DI GARA A “PROCEDURA RISTRETTA” PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI CHIMICA

Prot. n° 6369/c12c

Palermo –29/03/2010

Codice Nazionale Progetto      B-2.A – FESR – 2008-374

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 16 1 PO 004 “Ambienti per  l’apprendimento” relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale;

- VISTO che l’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” di Palermo è stato autorizzato, con nota n° AOODGAI/ 2796 del 27 maggio 2009, dal MIUR- Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali  uff. IV a predisporre il bando di gara per la realizzazione di un laboratorio di chimica a carico del FESR Obiettivo B – azione 2 – FESR – 2008 – 374 – a valere sul Piano Integrato per l’Anno Scolastico 2008-2009;

- Visto il Regolamento (CE) n°1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

- Visto il Regolamento (CE) n°1081/2006 relativo all’FSE

- Visto il Regolamento (CE) n°1080/2006 relativo al FESR

- Visto il Regolamento (CE) n°1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1083/2006 e del Regolamento (CE) n°1080/2006;

- Visto il programma operativo nazionale “Ambienti per l’apprendimento” – Fondo Europeo Sviluppo Regionale – 2007 – IT 16 1 PO 004 – Allegato 1 – Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati

- Vista l’assunzione al programma annuale dell’ISTITUTO per l’esercizio finanziario 2009, giusto verbale del Consiglio di Istituto del 26 maggio 2009;

- Vista la circolare del MIUR  - Direzione generale per gli Affari internazionali – Ufficio IV – prot. AOODGAI/8124 del 15 luglio 2008;

- Visti gli articoli 32, 33 e 34 del decreto 1/2/2001, n. 44 e successive modificazioni;

- Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi ai Lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

- Vista l’istruttoria curata dal Direttore dei Servizi Generali ed

Amministrativi: sig. Carmelo Di Minica;

- Visto il verbale della commissione n. 2  del 20/01/2010  dal quale si evince che non si è potuto procedere all’aggiudicazione , stante che le offerte presentate sono state dichiarate inammissibili  per mancanza delle stesse dei requisiti richiesti;

- Vista l’autorizzazione della richiesta di proroga del progetto  che fissa la nuova data di conclusione del progetto al 30.06.2010;

- Visto il  breve termine di scadenza per la conclusione del progetto e l’opportunità e convenienza della sua realizzazione;

EMANA

Un Bando per la realizzazione di un  laboratorio di chimica con codice nazionale progetto

FESR Obiettivo B – azione 2 – FESR – 2008 – 374  con le seguenti modalità e condizioni :

- Stazione appaltante:L’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” di Palermo p.tta SS. Salvatore 1 ,90134, tel. 091/ 33 44 24 e fax 091/ 6512106 ;

sito informatico www.reginamargheritapa.it ;

- Procedura di aggiudicazione:Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 comma 6 del   D.Lgs n. 163/2006  allargata ad un numero di partecipanti non inferiore a 5 in piena conformità   alle normative nazionali e comunitarie vigenti corredato da due allegati :

  - Disciplinare di gara

  - Allegato A :Configurazione/Capitolato tecnico.

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 Requisiti dell’offerta

L’offerta dovrà avere i seguenti requisiti:

- Descrizione  puntuale delle specifiche tecniche (marca e modello) e le caratteristiche di tutti i beni di cui si richiede la fornitura, le cui voci sono dettagliate nella configurazione/capitolato tecnico, (allegato A del presente bando).

- Specifica del  prezzo comprensivo d’IVA di ogni singolo bene: saranno escluse in modo tassativo le offerte che perverranno con il solo prezzo complessivo. Inoltre sono escluse le offerte frazionate né sono previste varianti.

- Il costo complessivo della fornitura onnicomprensiva non dovrà superare € 31.500,12 (trentunomilacinquecento/12) IVA inclusa per la realizzazione di un laboratorio di chimica “chiavi in mano”.

- I partecipanti alla gara dovranno:

- Assicurare il trasporto, la fornitura, l’installazione e il collaudo delle apparecchiature in oggetto nonché degli impianti connessi, presso i locali di questa Istituzione scolastica, entro e non oltre il 15 giugno 2010, con tutti gli oneri a carico della ditta aggiudicataria.

- Produrre dichiarazione di disponibilità dei ricambi per almeno 5 anni.

- Allegare documentazione tecnica relativa ai singoli beni offerti .

ART. 2 Certificazione richiesta

La ditta partecipante dovrà presentare in sede d’offerta la seguente documentazione, a pena di esclusione:

- Copia del certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A non anteriore a tre mesi (o autocertificazione ai sensi della legge n. 445/2000 ), comprovante l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura;

- Dichiarazione da cui risulti il nominativo del legale rappresentante, nonché l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione della documentazione necessaria; copia del documento di riconoscimento;

- Dichiarazione, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., di insussistenza di condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare dell’impresa, se trattasi di Ditta individuale, o degli Amministratori, se trattasi di Società; di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana;

- Dichiarazione di presa visione ed accettazione di tutte le condizioni espresse nella lettera di invito e nel presente capitolato d’appalto.

ART. 3 Obblighi della ditta aggiudicataria

Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato e quelle mancanti della documentazione di cui al presente capitolato;

L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per preventivi-offerta presentati;

L’importo offerto dall’aggiudicatario non potrà subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni della ditta. Con il prezzo offerto il prestatore di servizio s’intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la fornitura compiuta in ogni sua parte.

In caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’istituzione scolastica

Non e’ ammesso il ricorso al sub-appalto .E’ nella facoltà dell’istituzione scolastica chiedere prova di quanto offerto e dichiarato in sede di comparazione dei preventivi.

Il materiale della fornitura dovrà essere conforme o con specifiche tecniche superiori a quelle descritte nel capitolato (allegato A). Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste.

ART. 4 Modalità e criteri di aggiudicazione

Le Ditte concorrenti dovranno presentare ognuno la migliore offerta avente per oggetto la vendita di apparecchiature nuove di fabbrica descritte nell’Allegato A.

Le offerte saranno valutate con il “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (art. 83, del D. Lgs. 163/2006 )  .Un’apposita commissione nominata dal Dirigente della “stazione appaltante”, che ne assumerà la presidenza, valuterà le offerte, entro il 15 aprile 2010  in base ai seguenti elementi di valutazione e nell’ordine di importanza come di seguito indicato:

| 1. Caratteristiche qualitative e tecniche dei beni/servizi offerti Rispondenza a quanto richiesto nella lettera invito | Punti da 0 a 40 |
| --- | --- |
| 2. Prezzo Più vantaggioso a parità di caratteristiche e/o migliorativo rispetto al rapporto qualità tecnica/innovazione Per il costo complessivo dei prodotti da 1 a 30 l’attribuzione del punteggio avviene secondo la seguente formula aritmetica P=30 x Pm/Pi P= punteggio prezzo Pm= prezzo minimo offerto tra tutte le offerte valide Pi= offerto | Punti da 0 a 30 |
| 3. Merito Tecnico (Art. 14 D.Lgs 157/95) Pregresse forniture ad Istituzioni Scolastiche di pari oggetto (Referenze) | Punti da 0 a 10 |
| 4. Estensione durata di garanzia (oltre quella richiesta) | Punti da 0 a 5 |
| 5. Assistenza tecnica sulle apparecchiature | Punti 0 a 15 |
| TOTALE PUNTEGGIO A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE La fornitura sara’ aggiudicata all’offerente che avrà riportato nella comparazione il maggior punteggio calcolato nella sua totalità | 100 |

Il punteggio di cui al punto 5 verrà assegnato tenendo conto dei seguenti elementi:

- Assistenza tecnica: i punteggi verranno assegnati in funzione del fatto che vengano rispettate o meno le seguenti richieste: il servizio di assistenza tecnica che si occuperà dell’installazione e del servizio di assistenza tecnica in garanzia e post garanzia del sistema, dovrà garantire un’assistenza “on site” (e NON altre formule) con le seguenti modalità:

garantire l’intervento sul sistema entro le 48 ore lavorative dall’ora della chiamata. Si richiede dichiarazione scritta in tale senso da parte del titolare del centro di assistenza tecnica.

Allo scopo di garantire quanto sopra si richiede che il centro di assistenza tecnica abbia tassativamente sede ad una distanza non superiore a 50 km dalla sede in cui verrà installato il laboratorio.

La ditta concorrente deve indicare i termini di garanzia e assistenza che comunque non possono essere inferiori ai 2 anni come richiesto dalla Comunità Europea, a decorrere dalla data di rilascio e accettazione del collaudo da parte dell’Istituto.

L’offerente è tenuto ad elaborare la propria offerta indicando i prezzi unitari ed i prezzi totali di ogni articolo, nel caso di erronea indicazione, farà fede il prezzo più vantaggioso per la stazione appaltante.

L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta

valida, ai sensi dell’art. 69 R.D 23/5/1924, n. 827.

ART. 5  Dichiarazione di conformità al rilascio

Alla consegna del laboratorio la società fornitrice dovrà rilasciare regolare dichiarazione di conformità alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008) ed alle norme relative alla sicurezza ed affidabilità degli impianti (D.M. n. 37/2008), complete degli allegati obbligatori.

ART. 6 Collaudo

Il collaudo dovrà essere effettuato da tecnici dell’offerente che ha provveduto alla realizzazione del progetto, assistiti e supervisionati dal responsabile del progetto e da tecnici dell’Istituto.

Durante le operazioni di collaudo si dovrà:

- verificare, che le apparecchiature fornite, siano conformi al tipo o ai modelli descritti in contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione;

- effettuare il collaudo in presenza di incaricati della ditta fornitrice, che debbono controfirmare il relativo processo verbale, non oltre 5 giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione;

- il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature e prodotti oggetto del contratto;

- qualora le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i prodotti non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della ditta fornitrice, entro altri tre giorni dalla data del primo collaudo;

I risultati del collaudo potranno avere esito:

  - positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;

  - negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla ditta di ritirarli e di riconsegnarli di nuovi, e conformi alle richieste contrattuali;

  - rivedibilità, ovvero di verificazione di vizi di modesta entità, tali da essere eliminati dalla ditta, con successiva nuova sottoscrizione a collaudo, sempre entro tre giorni dalla data del primo.

Le operazioni di collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del corrispettivo, nonché del saldo del progetto.

ART. 7  PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura sarà effettuato, in base alle percentuali di accreditamenti da parte del Ministero, a collaudo avvenuto, con parere positivo da parte del personale nominato dall’Amministrazione. Pertanto l’aggiudicatario non potrà avvalersi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 232 /2002,in attuazione della direttiva CEE 2000/35.

ART. 8 Norme che regolano l’appalto

L’appalto verrà regolato dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso contenute o espressamente richiamate. Per quanto non specificato nella presente richiesta si fa riferimento  alle altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori.

Nel caso di inadempienze, il Committente intimerà all’aggiudicatario, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali entro il termine perentorio di gg. 5 e comunque rispettando i termini di consegna delle apparecchiature specificate nella lettera di invito.

La ditta inadempiente avrà l’obbligo di:

• Risarcire il committente dell’intera somma del finanziamento ministeriale qualora l’interruzione dei lavori provochi la perdita dell’intero finanziamento;

• Pagare eventuali maggiori spese sostenute dall’amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Gli offerenti partecipanti alla gara saranno vincolati dai prezzi indicati nell’offerta formulata per 90 giorni ,consecutivi , dalla data di scadenza del presente bando.

La fornitura dovrà comunque essere completata, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione ed il collaudo entro e non oltre 5 giorni dalla consegna del materiale .

L’offerente aggiudicatario ,qualora non dovesse rispettare i termini di cui sopra, subirà una penale pari al 2% per ogni 5 giorni di ritardo.

ART. 9 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali forniti dalle ditte nel corso della procedura tesa all’acquisto di beni e/o servizi, ovvero all’affidamento dell’appalto di opere e forniture, è finalizzato unicamente all’espletamento della stessa procedura ed avverrà a cura dello scrivente della presente, con utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso delle qualità richieste e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

In relazione alle suddette indicazioni la ditta interessata ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al soggetto promotore della procedura.

ART. 10 Termini di presentazione dell’offerta

La domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, ovvero, nel caso di ATI, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate,con allegata fotocopia del documento di identificazione, dovrà essere inviata in un plico contenente  2 buste (all’art. 13 sarà spiegato cosa devono contenere le 2 buste) chiuse sigillate e controfirmate sui limbi di chiusura.

Le domande comprensive delle offerte, dovranno pervenire, indirizzate al Dirigente Scolastico della “Stazione appaltante” entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 aprile 2010  ( termine ridotto  per urgenza)  con le seguenti modalità:

- spedite a mezzo raccomandata all’indirizzo: Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”, p.tta SS. Salvatore n. 1 – 90134 Palermo. Qualora la stessa dovesse pervenire all’Istituto dopo il termine suddetto, che è perentorio, non avendo alcun valore la data riportata dal timbro postale inerente alla spedizione, non sarà ammessa alla comparizione;

- Consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto il cui incaricato provvederà a rilasciare regolare ricevuta;

la “Stazione appaltante” declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi tipo di motivazione.

ART. 11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La Ditta partecipante dovrà produrre in sede di Offerta la seguente Documentazione, a pena l’esclusione:

Busta n. 1, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta 1 Documentazione Amministrativa” contenente:

- Copia del Certificato di Iscrizione della Ditta proponente alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione  del presente avviso e completa di dicitura antimafia ai sensi dell’art. 10 Legge n. 575 del 31/05/1965, con attività esercitata analoga all’oggetto della Fornitura ;

- Dichiarazione della Ditta con la quale si attesti di aver realizzato presso Scuole, Università, ecc…, Laboratori Scientifici;

- Dichiarazione dalla quale si evincano i principali dati dell’ente: costituzione, natura giuridica, denominazione, sede, rappresentanza, codice fiscale, partita IVA in particolare: estremi dell’atto costitutivo, dello Statuto.

- Dichiarazione di non versare nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Dichiarazione in merito alla disponibilità di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore;

- Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’ art. 11, comma 1, lettera a), b), c), d) ed f) del D. Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.;

- Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

- Dichiarazione di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile; di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzi di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio. Qualora il concorrente partecipi come consorzio dovrà indicare per quali ditte consorziate il consorzio concorre;

- Rispetto delle normative in materia di installazione e manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del DM 37/2008 ed essere abilitate al rilascio della dichiarazione di conformità;

- Realizzazione del progetto a regola d'arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro in conformità alle norme C.E.I. 74-2 (EN 60950-1), recepite dall' Unione Europea, e deve ottemperare alle disposizioni prescritte dalla circolare n°71911/10.02.96 del 22 febbraio 1991 ed al D.Lgs. 81/2008 (ex punti a-b-c- dell'allegato VII del d.lgs. N. 626 del 19.09.94).

- Le apparecchiature elettriche/elettroniche proposte devono essere corredate alla consegna, delle rispettive Dichiarazioni di Conformità inerenti al dir. 108/2004/CE d.Lgs. 194/07 (ex D.L. 476 del 04.12.1992 e dir. 89/336/CEE) Conformità C.E. (compatibilità elettromagnetica).

- Al termine dei lavori, in particolare per i laboratori forniti di arredamento, devono essere allegate regolari dichiarazione di conformità, DM 37/2008 (ex D.L. 46/90) e regolari dichiarazioni che attestino gli arredi ergonomici in materia di sicurezza D.Lgs.81/2008 (ex D.L. 626/94).

- Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 per importi pari o superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA; Citare il DM. 40 del 18/1/2008

- Dichiarazione di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art. 7 del presente bando di gara;

- Dichiarazione di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;

- Dichiarazione di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato;

- Dichiarazione di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili;

- Dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti;

- Dichiarazione di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale;

- Dichiarazione di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;

- Dichiarazione di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;

- Dichiarazione che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le vigenti norme dei contratti di lavoro del settore di appartenenza;

- Dichiarazione di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D. Leg.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

LA MANCANZA DI UNO SOLTANTO DEI DOCUMENTI DI CUI AI PUNTI sopra elencati COMPORTA L’AUTOMATICA E IMMEDIATA ESCLUSIONE DALLA GARA, E NON SI PROCEDERA’ PERTANTO ALL’APERTURA DELLA “BUSTA N. 2” CONTENENTE L’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Busta n. 2, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Busta 2 - Offerta Tecnico-Economica” Contenente :

Offerta Tecnico-Economica per le attrezzature e tecnologie di cui all’allegato A completa di relazione tecnica complessiva del progetto e scheda tecnica delle attrezzature/o apparecchiature per ogni voce di capitolato.

.

Il plico, contenente l’offerta Tecnico-Economica (Busta n. 2) e la documentazione richiesta (Busta n. 1) debitamente sigillato dovrà  riportare la dicitura  “Contiene Preventivo per Progetto FESR B-2.A – FESR – 2008 -374 E’ questione di chimica !”.

Le  due buste contenute nel plico devono essere chiuse e sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o con nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza del plico stesso contro eventuali manomissioni. Sui lembi di chiusura delle due buste può essere apposta, a ulteriore garanzia, la firma del legale rappresentante o del soggetto dotato di procura speciale che sottoscrive le dichiarazioni e i documenti richiesti. Inoltre le due buste non devono essere trasparenti e, in ogni caso, non devono consentire il riconoscimento del loro contenuto.

L’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA (BUSTA N. 2) DOVRÀ INOLTRE COMPRENDERE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

- Dichiarazione dell’offerente che garantisce i ricambi per almeno 5 anni

- Garanzia per almeno 2  anni su tutte le attrezzature offerte.

- Collaudo da effettuarsi presso questo Istituto dai tecnici della Ditta, supervisionati da personale dell’Istituto;

- Assistenza tecnica presso l’Istituto da erogarsi nei normali orari di ufficio;

ART. 12 - QUALITÀ DEI MATERIALI

Il materiale della fornitura dovrà essere di PRIMARIA MARCA (Indicare Marca e Modello) e conforme alle specifiche tecniche minime descritte nel presente.

Non saranno accettati materiali, apparecchiature, prodotti e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste.

Tutte le apparecchiature dovranno possedere le seguenti certificazioni:

- Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;

- Certificazione EN 55022 con marcatura CE apposta sull’ apparecchiatura o sul materiale.

E’ ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l’apposizione diretta sul componente

La Ditta fornitrice pena esclusione alla gara, dovrà rilasciare la Certificazione di Conformità di installazione a norma secondo Legge 46/90.

Non è ammesso il ricorso al SUB-Appalto, ad Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) o ad avvalimento anche per piccoli interventi, pena l’esclusione;

ART. 13  Modalità di pubblicizzazione e impugnazione

1. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul relativo sito internet     www.reginamargheritapa.it, entro il 15/04/2010.

2. Avverso la graduatoria di cui al punto 1) sarà possibile esperire reclamo, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n°275 e successive modificazioni e d integrazioni.

3. Trascorso il termine di cui al punto 2) ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

4. Dalla data della graduatoria di cui al punto 3, saranno attivate le procedure per la stipula della convenzione con l’offerente risultato aggiudicatario, entro 7 giorni.

ART. 14 Modalità di accesso agli atti

1.L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del codice, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n°241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n°60, solo dopo la conclusione del procedimento.

ART. 15  – Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si rinvia alle linee guida e norme per la realizzazione degli interventi Edizione 2009.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Guido Gambino

ALLEGATO A

#### 1. Progetto generale

L’aggiudicazione avrà luogo secondo le condizioni e le modalità stabilite dal presente capitolato del quale fanno parte integrante tutti i documenti allegati.

A completamento delle indicazioni di cui al presente Capitolato potranno essere precisate dall'Amministrazione ulteriori indicazioni in corso d'opera, anche tramite disegni di particolari esecutivi, al fine dell'esatta interpretazione del progetto e dei dettagli costruttivi.

La Ditta aggiudicataria dovrà compiere tutti i lavori, anche se non specificatamente indicati nel Capitolato, necessari per dare le opere completamente ultimate in ogni parte a regola d'arte, impiegando materiali nuovi, delle migliori marche e d'idonee caratteristiche.

L’Amministrazione si riserva di nominare un Responsabile che si occuperà dell'alta sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori.

1.1 - Assistenza e manutenzione fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere di cui al presente appalto, l'assistenza globale (on site) e la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovranno essere fatte a cura e spesa della Ditta aggiudicataria. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo, salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, la Ditta aggiudicataria è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi pertanto all'effettuazione delle seguenti operazioni:

- identificazione dell'anomalia;

- intervento di riparazione;

- ripristino delle funzionalità d'esercizio;

- pulizia dei locali dopo l'intervento.

1.2 - Manutenzione e garanzia

Ove non diversamente specificato, la durata del periodo di garanzia di buon funzionamento e di rispondenza ai requisiti dei vari prodotti non deve essere inferiore a 2 (due) anni a partire dalla data in cui le apparecchiature saranno state collaudate con esito positivo. Durante tale periodo la ditta s'impegna, a proprio carico, a mantenere o riportare le apparecchiature offerte in condizioni di regolare funzionamento e di conformità alle specifiche entro le 48 ore dalla richiesta d'intervento, fornendo assistenza globale (on site).

1.3 -	Variazione delle opere Progettate

L’Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle variazioni che si riterranno opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 25 della legge 109/94 e successive modificazioni, senza che la Ditta appaltatrice possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura, all'infuori del pagamento dei lavori effettivamente eseguiti.

1.4-	Ultimazione dei lavori

L’ultimazione dei lavori è comunicata dalla ditta fornitrice mediante nota scritta.

L'Amministrazione, ricevuta comunicazione scritta dell'ultimazione dei lavori, indicherà, con invito scritto, alla Ditta aggiudicataria il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per il collaudo delle opere, che verrà effettuato secondo le disposizioni impartite dall’Amministrazione stessa, entro 5 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

1.5 -	Collaudo

La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione il proprio personale tecnico, munito della strumentazione di misura, per tutta la durata delle operazioni di collaudo che faranno riferimento alle funzionalità di rete specificate nel presente Capitolato di gara.

A seguito della natura e del numero d'eventuali malfunzionamenti emersi in corso di collaudo l'Amministrazione si riserva di convalidare o meno il Sistema.

CAPITOLATO TECNICO

|  | Descrizione | Prezzo Unitario | Q.ta | Tot parz iva esclusa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sezione arredi |  | 1 |  |
| 2 | Strumentazione di misura |  | 1 |  |
| 3 | Kit Cromatografia – vetrerie, reattivi con manuale |  | 1 |  |
| 4 | Vetreria, sostegni, tappi, portaprovette, mortai, pinze |  | 1 |  |
| 5 | Macchine semplici |  | 1 |  |
| 6 | Strumentazione di misura elettrochimica |  | 1 |  |
| 7 | Spettroscopio di KIRCHOFF – BUNSEN |  | 1 |  |
| 8 | Strumentazione per microscopia |  | 1 |  |
| 9 | Riscaldatore elettrico |  | 1 |  |
| 10 | Strumenti per termologia |  | 1 |  |
| 11 | Le forze |  | 1 |  |
| 12 | Strumenti ottici |  | 1 |  |
| 13 | Strumentazione di elettrostatica ed elettro dinamica |  | 1 |  |
| 14 | Strumenti per i principi della statica e della dinamica dei fluidi |  | 1 |  |
| 15 | Strumenti per le grandezze elettriche |  | 1 |  |
|  | TOTALE IMPONIBILE |  |  |  |
|  | TOTALE IVA INCLUSA |  |  |  |

CAPITOLATO TECNICO dettagliato

|  | Descrizione | Q.tà | Prezzo unitario | Prezzo Con IVA | Prezzo totale IVA INCLUSA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sezione Arredi |  |  |  |  |
| 1a | Banco cattedra con piano ignifugo e antiacido completo di servizi elettricità dimensione 2,40x80x90h, dotato di almeno due prese corrente tipo schuko completo di lavello, autoclavina e tanica di carico e scarico. | 02 |  |  |  |
|  | Armadio per lo stoccaggio di prodotti chimici Certificato secondo norma EN 61010-1 CEI 66-5 Certificato BVQI n° 86/001 Conforme ai DPR 303/56; DPR 577/82 4 Ripiani a vaschetta, regolabili in altezza, in materiale plastico per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Elettroaspiratore con cassa in resina poliammidica autoestinguente, antistatica e resistente agli agenti corrosivi, portata dell’aspiratore 260 m3/h Filtro a carbone attivo, facilmente sostituibile, adatto per sostanze acide ad elevata superficie filtrante. Dimensioni esterne: 54 x 60 x 190 (160+30) cm Dimensioni interne: 52 x 55 x 150 cm |  |  |  |  |
| 1b | 8 sgabelli piano faggio | 8 |  |  |  |
|  | Armadio metallo e vetro temperato di sicurezza cm 120x45x200 | 1 |  |  |  |

| 2 | Strumentazione di misura: n° 1 Bilancia elettronica digitale cs, Portata 600 g, sensibilità 0,1 g, linearità ±0,1 g. n° 1 Bilancia tecnica idrostatica con tre piattelli portata Portata 1000g - Sensibilità 5dg A n° 1 Multimetro analogico ad alta sensibilità e precisione, per misure di tensione in AC e DC, correnti DC, misure di resistenza, prova diodi e misure in dB. Cicalino per la continuità. Fornito con custodia antiurto. Tensioni DC (V): 0-0.1/2.5/25/250/500 (Prec.: ± 3% f.s. 20k Ohm/V) Tensioni AC (V): 0-10/50/250/500 (Prec.: ± 4% f.s. 9 kOhm/V) Correnti DC (A): 0-50 µA / 5-50-500 mA/10A (Prec.: ± 3%) Resistenza (Ohm): 0-2 k / 20-200 kOhm / 2-20 MOhm (Prec.: ± 3%) dB: -10 ~ 56 (0 dB 1 mW 600 Ohm) - Fusibili di protezione n° 1 Multimetro digitale per misurazioni di tensioni, intensità di corrente c.c. e c.a. e di resistenze, funzionante a batteria, con display , protetto da sovraccarico mediante completo di puntali - . VDC: 200mV-2V-20V-200V-1000V Vac : 200mV-2V-20V-200V-750V IDC: 20uA-200uA-2mA-20mA-200mA-20A Iac : 20uA-200uA-2mA-20mA-200mA-20A Resistenza: 200 &Omega di 2K 20K 200K 2M 20M 200M n° 1 Voltmetro analogico c.c. e c.a. a bobina mobile e magnete permanente Cl. e 1,5dc e 2ac Portate: 3, 30, 300V - Precis. ±1,5% dc & ac n° 1 Amperometro analogico c.c. e c.a a bobina mobile e magnete permanente Cl. e 1,5dc e 2ac Portate: 10; 50; 100; 500mA; 1; 10A - Precisione ±1,5% dc & ac n° 1 Galvanometro a zero centrale - 100µA Portate: ±2, ±10, ±20, ±100µA /div - Precisione ±1,5% n° 1 Cronometro contasecondi analogico manuale, con carica a molla, precisione 1/5 s. n. 1 interfaccia con display completo di software di gestione e seguenti sensori: sensore di moto, foto traguardi (2), tensione, corrente, luminosità, suono, ph, conducibilità, temperatura, ossigeno disciolto , Co2. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Kit Cromatografia – vetrerie, reattivi con manuale Argomenti trattati 1. Cromatografia su carta da filtro comune 2. Separazione dei pigmenti contenuti nelle foglie verdi tramite cromatografia su carta 3. Separazione tramite cromatografia su carta di alcuni aminoacidi derivanti da una sostanza proteica 4. Separazione dei coloranti presenti in un inchiostro 5. Separazione di una miscela |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vetreria / n. 3 collezioni comprendente: 2 cilindri 50 ml, 2 cilindri 100 ml, 2 beute 100 ml, 2 beute 250 ml 2 beaker 100 ml, 2 beaker 250 ml 1 beaker 400 ml 2 matracci tar. 100 ml 1 matraccio tar. 250ml 12 provette 160x16mm 1 porta-provette 12 tappi per provette 2 imbuti 3 bacchette 4 tubi vetro 1 tubo gomma 3 tappi in gomma 2 pipette graduate 5 ml 10 pipette Pasteur 10 spatoline in plastica 1 spatola con cucchiaio 2 pinze in legno 3 siringhe graduate 1 termometro 1 cf. indicatore univer. 1 cf. carta da filtro 1 bruciatore ad alcol 1 treppiedi con reticella 1 triangolo per crogioli 1 crogiolo 2 capsule in ceramica 1 mortaio 2 vetri orologio 10 navette per pesata 2 bottiglie Ranvier 1 scovolino 1 cristallizzatore 90 mm n° 1 sistema periodico degli elementi, tavola murale plastificata e con aste. n, 1 Set di lamine per esperimenti di elettrolisi con prese da 4 mm n° 1 filo di platino con impugnatura di vetro, per saggi alla fiamma. |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Macchine semplici n° 1 massiera da g 200 con frazioni di grammo; comprende 9 masse da g 1 a g 100 su zoccolo di legno e 10 masse da g 0,1 in scatoletta. n° 1 doppio cilindro di archimede, realizzato in plastica. n° 1 tubo di newton per mostrare la caduta libera nel vuoto; con rubinetto. n° 1 apparecchio pendolo multiplo apparecchio comprendente 3 pendoli bifilari di diversa lunghezza ed un quarto pendolo con sfere di acciaio e di legno intercambiabili aventi ugual massa, sospesi ad un supporto munito di morsetto fisso per il montaggio sulle normali aste da stativo. n° 1 disco di newton, completo di macchina di rotazione n° 1 igrometro a capello per misurare l'umidità relativa n° 1 serie di dinamometri in plexiglass trasparente per osservare la molla e l'indice; dispositivo di azzeramento, con dinamometri con portata 1/ 2, 5,/5/10/non graduato n° 1 asta da 100 cm in legno n° 5 molle con diverse costanti di elasticità n° 1 piattello porta masse cilindriche con masse da 10g e 25g. n° 1 asta millimetrata con traguardo scorrevole, sensibilità 0,1 cm n° 1 piano inclinato, completo di carrello, goniometro e accessori o n° 3 carrucole n° 1 guidovia a cuscino d’aria n° 1 timer contatore. n° 1 turboventilatore n° 2 fotocellule con relativi sostegni |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Strumentazione di misura elettrochimica n° 1 pH-metro portatile a compensazione manuale ed automatica della temperatura completo di sonda. Tastiera antispruzzo, Taratura automatica fino a 2 punti (pH 4,00 e 7,00) Completo di elettrodo, sonda di temperatura (Pt100) con soluzione di mantenimento. Campo di misura: pH: 0,00÷14,00 (0,01pH); mV: ±1999 (1 mV); Temperatura: 0÷100°C (±0,2 °C), Tamponi a pH 4,00 e 7,00 Fornito in valigette e manuale e valigia da trasporto Alimentazione 12 V. Dimensioni mm 240x182x74. Massa kg 1 n° 2 voltametro di Hoffmann, Tubo centrale con serbatoio da 200ml, Due lembi da 50ml div. 2ml. Completo di supporti ed elettrodi in carbone e platino e alimentatore per funzionamento n° 1 termometro elettronico digitale per misurare temperature fra -50ºC e +150ºC, completo di sonda con termistore NTC in tubo di acciaio inox, risoluzione 0,1ºC. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | n°1 Spettroscopio di Kirchoff bunsen |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Strumentazione per microscopia n° 3 microscopio binoculare ingrandimenti da 40X a 1000X. Testa binoculare, girevole per 360º, con prismi interni e di tubi porta-oculari inclinati di 45º, ciascuno con regolazione diottrica e di distanza. Stativo e basamento in lega leggera pressofusa, con l'illuminatore con lampada alogena 12V/ 20W, l'alimentatore 220V/12V con regolazione elettronica, l'interruttore generale ed il fusibile. Colonna verticale inglobante il dispositivo di messa a fuoco macro e micrometrica, comandato da due coppie di manopole coassiali, con manopola di controllo della frizione, dispositivo di refocalizzazione e di fine corsa. Tavolino porta-oggetti con dispositivo traslatore a movimenti ortogonali. Gruppo condensatore-diaframma ad iride porta filtri, regolabile verticalmente con apposita manopola. Revolver porta-obiettivi quadruplo, di costruzione stagna antipolvere,con allineamento automatico sull'asse ottico. Corredo ottico: Obiettivi: 4X/0,10 10X/0,25 40X/0,65 100X/1,25 Oculari a grande campo: coppia WF 10X |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8a | n° 2 kit microscopia per la pulizia e la manutenzione dei microscopi. Contenente: bisturi, forbici, spatola, ago manicato, pinza punte arrotondate, pinza a punte curve, lente di ingrandimento,6 flaconi di coloranti fondamentali, 3 flaconi in vetro, 2 contagocce, 2 vetri da orologio, 1 flacone di balsamo del Canada, 1 flacone di xilolo, 1 flacone di alcool etilico, 50 vetrini portaoggetto, 200 vetrini coprioggetto, 1 manuale per esperimenti di microscopia, 1 manuale per dissezione |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | n°1 piastra riscaldante con agitatore |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Strumenti per termologia n° 1 bruciatore ad alcool in metallo, cap. ml 100, n° 1 dilatometro di precisione completo di 3 tubi (alluminio, ferro e ottone) completo di comparatore centesimale e tubo di gomma n° 1 Generatore di vapore con piastra elettrica da 300 W, n°1 Anello di Gravesande o per mostrare la dilatazione cubica dei solidi. n° 1 dilatoscopio per liquidi e gas n° 1 lamine bimetalliche, n° 1 cilindretti di materiali diversi serie di 6 pezzi n° 1 calorimetro ad acqua costituito da un vaso Dewar di capacità utile ml 600, In materiale polipropilene infrangibile, ampolla termica in vetro isolante e involucro esterno in polipropilene. Completo di coperchio in bachelite, agitatore e tappo forato per termometro e con termometro 0º...+50 ºC, div. 0,5 n. 1 Coperchio calorimetrico per esperienza di Joule completo di resistenze |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Le forze n° 1 apparecchio per i tre stati di equilibrio costituito da un sostegno verticale, da un'asta trasversale e da 2 sfere con gambo, fissabili a diversa altezza. n° 1 Kit sul moto rotatorio per evidenziare l’apparecchio con due masse, l’apparecchio con due anelli elastici, il centrifugatore a provette inclinate, un modello di centrifuga, il disco di Newton, la sirena di Savart |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Strumenti ottici n° 1 valigetta di ottica completa di: diodo laser con stelo; accumulatori ricaricabili; alimentatore con cavetto; lente cilindrica; filtro Polaroid; cavaliere per guide e diaframmi; base; diaframma con 1 fenditura ( largh. 0,06 mm, separazione 0,20); diaframma con 2 fenditure; diaframma con 3 fenditura (largh. 0,06 mm, separazione 0,20) ; diaframma con 4 fenditure (largh. 0,06 mm, separazione 0,20) ; diaframma con 5 fenditure (largh. 0,06 mm, separazione 0,20) ; diaframma con 6 fenditure (largh. 0,06 mm, separazione 0,20); reticolo 1 ( 4 linee per mm. linea/ spazio rapporto3:1), reticolo 2 ( 4 linee per mm. linea/ spazio rapporto 6:1) ; reticolo 3 ( 8 linee per mm. linea/ spazio rapporto 3:1); rete metallica con 300 maglie per reticolo bidimensionale di diffrazione; reticolo di diffrazione con tre differenti fenditure ( 100, 300 e 600 linee per mm.) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Strumentazione di elettrostatica ed elettro- dinamica comprensivo di: n° 1 Valigetta di magneti permanenti; 3 magneti tondi, 3 barrette, 2 blocchi di ferrite magnetica, 3 toroidi magnetici, 1 magnete ad U, 4 pellicole magnetiche colorate, 1 magnete ad U AlNiCo, 2 barrette magnetiche plastificate rosse e blu, 1 set di polvere di ferro in disco in plastica, 2 barrette magnetiche AlNiCo rosse, 2 barrette tonde AlCo, 2 barrette magnetiche in acciaio al Cr, 1 set dischi di materiali diversi, 4 bussole. n° 1 Sistema di elettrostatica con sfera cava su base, conduttore sferico, doppio pendolino elettrostatico, tubo al neon, elettroforo con manico ( Volta) e piastra in polietilene, pozzo di Faraday, tazza in alluminio, asta di ebanite, asta di vetro, asta in perspex, tubi di alluminio, panno in seta ed in lana per strofinio, rotolo di filo in nylon, gancio di sostegno. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Strumenti per i principi della statica e della dinamica dei fluidi n° 1 Apparecchio di Pascal con manometro in vetro pyrex per dimostrare che la pressione esercitata in un punto in un liquido viene trasmessa con uguale intensità in ogni direzione e viene fornito completo di bulbo con pistone e 5 manometri n° 1 vasi comunicanti con 3 tubi diversamente sagomati; in vetro su basetta n° 1 diavoletto di Cartesio per dimostrare la compressibilità dei gas e l'incompressibilità dei liquidi. n° 1 pompa pneumatica per alto vuoto, doppio stadio, Portata: 2 m3 /h Vuoto finale: 5x10-2 mbar La fornitura deve comprendere l'olio per vuoto n° 1 olio per vuoto flacone da ml 500, ric. per la pompa a vuoto n° 1 provino manometrico n° 1 tubo per vuoto n° 1 piatto per pompa con valvola con tubulatura ad olive. n° 1 campana di vetro dotata di bordo smerigliato e di pomo superiore. n° 1 disco di gomma, da interporre fra il piatto e la campana n° 1 grasso al silicone per vuoto n° 1 baroscopio dimostrare la spinta di Archimede nei gas. n° 1 Campanello autoalimentato |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Strumenti per le grandezze elettriche n° 1 serie di accessori per evidenziare fenomeni elettrostatici n° 1 apparecchio di Oersted n° 1 conduttore rettilineo montato su lastra di plexiglass. n° 1 conduttore circolare montato su lastra di plexiglass. n° 1 solenoide montato su lastra di plexiglass. n° 1 isolatore con gambo per reggere fili ed elementi elettrici su spina. n° 1 interruttore a pulsante, montato su tavoletta n° 1 lampada con portalampada n° 1 interruttore a coltello monopolare, su basetta n° 1 elettroscopio in alluminio sagomato con indice metallico n° 1 elettromagnete con corpo di caduta e slitta, da usare con il timer della rotaia a cuscino d’aria e sistema per lo studio del pendolo . n° 1 alimentatore B.T. digitale, stabilizzato in tensione e intensità di corrente, rispondente alle norme CE di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Uscita c.c.: 0-24 V, regolabili con continuità; intensità di corrente max 10 A (da 0 a 12V) e 6 A (da 12 a 24 V). Uscita c.a.: 0-24 V regolabili con continuità; intensità di corrente max 6 A. Indicazione dei valori su voltmetro ed amperometro disposti sul pannello frontale. Interruttore automatico di sovraccarico. Alimentazione: 220 V/50 Hz. . |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE IMPONIBILE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE IVA INCLUSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opere accessorie

Le opere accessorie, di competenza della Ditta appaltatrice, sono le opere necessarie alla messa in posa di tutte le apparecchiature e prodotti del laboratorio.

Documentazione di impianto

All’atto della firma del certificato di collaudo, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire i seguenti elaborati e documenti, sia su supporto cartaceo che su supporto ottico (Cd-Rom):

-	le dichiarazioni scritte di garanzia e di collaudo richieste nel presente Capitolato ed i certificati sui materiali, richiesti dai VV.FF. e dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi;

-	le certificazioni di conformità e di collaudo richieste dalla Legge 46/90;

###### Le attrezzature fornite devono essere in regola con la normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro (L.  626/90 e 242/96).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Guido Gambino)